## Sheet1
Location | Type | Serial # | Description | Cal_Date | Cal_Due_Date | Owner | Comment
RM 111 | Hygrometer | 221624480 | TraceableLive WIFI Hygrometer (STB-2) | 2023-06-30 | 2024-06-30
RM 138 | Gauge | 2003100612 | Pressure Gauge (300psi) | 2023-03-24 | 2024-03-31 | David R.
RM 119 | Autoclave | 2203267 | Tuttnauer 3870 Autoclave | 2023-02-21 | 2024-02-21 | Carl P.
RM 138 | Gauge | 2004280414 | Pressure Gauge (30psi) | 2023-03-24 | 2024-03-31 | David R.
QC Lab | Weight Sorter Tablet/Capsule | PS 596 | SADE SP | 2023-03-21 | 2024-03-31 | Andy K.
RM 138 | Light Meter | 200901686 | Data Logging Light Meter | 2023-06-08 | 2024-06-08 | David R.
RM 138 | Weight | B553919852 | 100mg Weight | 2023-06-23 | 2024-06-23 | Neha S.
QC Lab | Weight | B553919851 | 10mg Weight | 2023-06-14 | 2024-06-30 | Andy K.
QC Lab | Pipette | N14192C | Air-Displacement Micropipette (1-100 µL) | 2023-06-21 | 2024-06-21
QC Lab | Pipette | BH63494 | Air-Displacement Micropipette (1-100 µL) | 2023-06-21 | 2024-06-21
QC Lab | Pipette | G12113B | Air-Displacement Micropipette (1-200 µL) | 2023-05-26 | 2024-05-26
QC Lab | Pipette | BA57062 | Air-Displacement Micropipette (1-200 µL) | 2023-06-21 | 2024-06-21
QC Lab | Pipette | BJ55057 | Air-Displacement Micropipette (1-1000 µL) | 2023-06-21 | 2024-05-26
QC Lab | Pipette | C015273607 | Air-Displacement Micropipette (20-200 µL) | 2023-05-26 | 2024-05-26
QC Lab | Pipette | C009053078 | Air-Displacement Micropipette (100-1000 µL) | 2023-05-26 | 2024-05-26
QC Lab | Pipette | C025588054 | Air-Displacement Micropipette (20-300 µL) | 2023-05-26 | 2024-05-26
RM 114 | Induction Sealer | C23129-01 | Super Seal Jr. | 2024-01-23 | 2024-01-23 | AK
Room 111 | Chamber | 314904-2622 | Stability Chamber 30C/70% | 2023-04-25 | 2024-04-30
RM 114 | Timer | 221205140 | Four Channel Alarm Timer | 2022-02-01 | 2024-02-01 | AK